## ponudba_31-2019,_32-2019
I. ZAČASNA SITUACIJA APRIL 2019

1. Obračun izvedenih del del po ponudbi št. 31-04/2019 za izvedbo spremenjenega
načina izvedbe del na objektu Zadružnega dom Vogrsko, skladno z zapisnikom
z dne 26.03.2019.

STAVBNO POHIŠTVO

A) I. Rušilna in gradbena dela

1	Rušenje armirano betonske okenske preklade – maske
	obstoječe roletne omarice na fasadi v dim. Od 1,50x0,12x
	0,38 do 1,85x0,12x0,32 s spuščanjem ruševin in odvozom
	v trajno deponijo.
	kos	16,00		58,00		928,00
2	Dobava, 1x zaščitni premaz, montaža in vzidava jelove
	letve 8x5 cm na višinsko koto RAL montaža PVC
	stavbnega pohištva z zunanjo želuzijo v nadstropju, dolžine
	Od 1,50 do 1,85m1.
	kos	16,00		19,00		304,00
3	Zapolnitev praznine bivše rolo omarice nad novozmonitranimi
	okni s stiroporjem, v dim. Od 0,43x1,45x0,18 mm do
	0,44x1,80x0,13 m.
	kos	16,00		31,00		496,00
4	3x nanos polimerne malte BAUMIT WAIT z vtisom PVC
	steklene mrežice, tretji, zadnji sloj zariban v strukturi
	ostalih ometov.
	m2	0,00		19,70		0,00
5	Popravilo špalet in preklad v širini do 40 cm po vgradnji
	stavbnega pohištva.
	m1	0,00		11,65		0,00
	Rušilna in gradbena dela skupaj €					1.728,00

B) I. Stavbno pohištvo

a)	OKNA – Razširitev PVC oken v zgornji etaži za 120 mm
	- POZ 20 je		10 KD
	- POZ 15 je		2 KD
	- POZ 16 je		1KD
	- POZ 13 je		3 KD
	Skupaj € …...........................					645,00

b)	VRATA – doplačilo za dodatno krilo POZ 6
	- KD	0,00		231,00		0,00
	- Dobava in montaža Al pragov pri vratih s termočlenom
	m1	0,00		26,50		0,00
	- Dobava in montaža gumi odbijačev
	kd	0,00		10,00		0,00
	Stavbno pohištvo skupaj €					645,00

C) I. Streha

	I. Krovsko kleparska dela

Post 5.	Manj delo:
	Dobava in polaganje planetov 80/25/6 cm odpade .					0,00

Post. 5 A	Dobava in pritrjevanje na špirovce ladijskega
	poda deb. 18 mm, komplet z zaščitnim brezbarvnim
	Silvanol premazom ter spodnja stran in robovi
	barvani z barvo za les v RAL 7016.
	m2	21,75		27,20		591,60
Post. 8 A	Dobava in montaža prezračevalnih korcev s Cu
	mrežico.
	kos	0,00		22,50		0,00
Post. 11	Spremenjena iz sanacije obstoječih dimnih
	kap v sanacijo dimnikov pod obnovljeno dimniško
	kapo – čiščenje G in F ometa z vtisom PVC
	mrežice ter dekorativni zaključni vodoodbojni sloj.
	m2	0,00		33,00		0,00
Post. 15 A	Dopolnitev:
	Dobava in montaža odkapne pločevine r.š. Do
	20 cm izdelane iz barvane RAL 7016 pocinkane
	pločevine deb. 0,60 mm.
	m1	0,00		21,00		0,00
Post. 9.	Prezračevalni trak .
	m1	0,00		11,25		0,00
	II. Dodatno strešno okno
1	Demontaža in ponovna montaža strešnega
	okna.
	kos	0,00		60,00		0,00
	Streha skupaj €					591,60

	Rekapitulacija:

	Stavbno pohištvo
	A) I. Rušilna in gradbena dela			1.728,00
	B) I. Stavbno pohištvo			645,00
	C) I. Streha:
	I. Krovsko kleparska dela			591,60
	Vrednost del skupaj€			2.964,60

I. ZAČASNA SITUACIJA APRIL 2019

Obračun izvedenih del s cenami za dodatna dela na objektu Zadružnega doma
Vogrsko ponudba št. 32-04-2019.

C) STREHA
	I. Krovsko kleparska dela

C/I/2/b	Dopolnitev
	Demontaža jelovih letev 5x3 cm na osnem
	razmiku 30 cm; 3,33 m1/m2 strehe + začetna
	in slemenska letev, s spuščanjem in odvozom v
	trajno deponijo.
	m2	512,35		0,55		281,79
C/I/4/b	Dopolnitev
	Barvanje vseh na napuščih vidnih delov špirovcev
	z barvo za les antracit 7016 z 2x nanosom (novi in
	obstoječi špirovci in grebenjaki).
	m2	17,97		18,00		323,46
C/I	Dodatna dela
1	Demontaža strešnega okna pazljivo, deponiranje, ter
	ponovna montaža na obnovljeno streho.
	kos	0,00		60,00		0,00
2	Sanacija glave grebenjaka na južni fasadi zahodni
	grebenjak, z odrezom dotrajanega obstoječega
	grebenjaka dim. 20/22/80 cm, rez v obliki črke „Z“,
	dobava, obdelava in montaža nadomestnega dela v
	dimenzijah izreza, izdelava in montaža dvostranske
	Fe zaplate iz trakov 2000x180x6 mm, minizirano,
	barvano z RAL antracit 7016, utrjeno s pocinkano
	navojno palico – sornikom- vijačeno skozi zaplate
	in grebenjake 8x.
	kos	6,00		170,00		1.020,00
3	Rušenje vrha opečnega zidu – izravnave – v svislih
	sever v dim. 0,45x0,20 m s spuščanjem ruševin in
	odvozom v trajno deponijo, ter izpiranjem prašnih delcev
	s površine zidu.
	m1	0,00		9,70		0,00
4	Dvostranksi opaž višine do 20 cm, armatura MAG Q
	226, beton C 25-30 prereza do 0,07 m3/m1 – izdelava
	A.B. Izravnane podlage za nalaganje in sidranje
	dodatnih robnih špirovcev l=2,00 m1 in OSB plošč.
	m1	0,00		19,75		0,00
5	Dobava, obdelava glav, 1x zaščitni premaz, montaža
	in vijačenje s samoreznimi vijaki za v beton dodatnih
	robnih jelovih špirovcev dim. 14/16/200 cm, s
	paropropustno membrano dodatno zaščiten stik z betonom
	in malto.
	kos	0,00		36,85		0,00
6	Dobava in montaža podložne zaščitne obrobe robnega
	špirovca na južni fasadi, izdelane iz barvane RAL 7016
	pocinkane pločevine, komplet s pritrdilnim materialom in
	vgradno paropropustne membrane na stiku pločevine s
	špirovcem r.š. do 50 cm. Cena iz pogodbene ponudbe.
	m1	0,00		21,00		0,00
	Krovsko kleparska dela skupaj €					1.625,25

B) PODSTREŠJE
		II. Tesarska dela
1	V postavkah II/2., 3., 4., in 5., manjka parna zapora
	na OSB plošči.
	Dobava in montaža z lepljenjem PVC gradbene folije.
	m2	220,18		0,70		154,13
2	Zapolnitev praznega prostora med vertikalnim stenskim
	opažem in zidom z obstoječo kameno volno, ki se odstranjuje.
	Cena izvedbe pokrita s pogojeno ceno odvoza z demontažo.					0,00
	Tesarska dela skupaj €					154,13

	REKAPITULACIJA:

	C/I. Krovsko kleparska dela			1.625,25
	B/II. Tesarska dela			154,13
	Skupaj €			1.779,38

I. ZAČASNA SITUACIJA APRIL 2019

Obračun izvedenih del po ponudbi št. 33-04-2019 za izvedbo zaščitnega premaza
obstoječega jelovega ostrešja na Zadružnem domu Vogrsko.

1	Razprašitev vseh vidnih površin lesenega
	obstoječega ostrešja razvite površine.
	m2	157,76		0,65		102,54

2	Premaz razprašenih in očiščenih površin jelovega
	ostrešja z brezbarvnim silvanol zaščitnim premazom
	proti črvu in glivam, pred montažo OSB plošč na
	strop.
	m2	157,76		2,64		416,49
	Vrednost del skupaj po ponudbi št. 33-04/2019					519,03

## Delovni_list2
D) I. FASADA - dela, ki jih popis ne vsebuje za izdelavo projektiranega
detajla C.9. nadstrešek bara

1	Razkrivanje strehe krite s korci na tekapur
	in malto s spuščanjem v gradbiščno deponijo
	in odvozom v trajno deponijo – pas širine 1,50 m1.
	m1	23,50		12,50		293,75
2	Demontaža zidne in vrhnje obrobe izdelane iz
	plastificirane pločevine s spuščanjem, nakladanjem
	in odvozom v trajno deponijo.
	m1	23,50		7,90		185,65
3	Demontaža žlebov strešne vode z razkovičenjem
	in deponiranjem za ponovno uporabo.
	m1	9,00		16,00		144,00
4	Odrez h. Izolacije – varilnih trakov s posipom v
	pasu širine 1,00 cm z odstranitvijo in odvozom
	v trajno deponijo.
	m1	23,50		3,50		82,25
5	Demontaža planetov 80/25/6 v pasu širine
	50-75 cm s čiščenjem za ponovno uporabo.
	m1	23,50		11,00		258,50
6	Pazljiva odstranitev horizontalnih svetil s
	sidrišči, komplet z odklopom za nadaljnjo
	uporabo. Svetila izpod nadstreška bara.
	kos	5,00		25,00		125,00
7	Dobava in vgraditev PVC ROEFIX-BAP 45
	pločevinasti priključni profil na toplotno
	izolacijo fasade.
	m1	23,50		21,00		493,50
8	Izdelava in montaža zidne in vrhnje pločevinaste
	obrobe r.š. do 45 cm z detajlom vgraditve sistema
	toplotno izolirane fasade, RAL 7016, pocinkana
	Pločevina 0,6 mm.
	m1	23,50		19,55		459,43
9	Polaganje demontiranih očiščenih planetov z
	eventuelno dobavo razbitih, sidranjem na špirovce,
	v pasu širine 35-70 cm.
	m1	23,50		9,10		213,85
10	Dobava in varitev TIMREFLEX bitumenskih
	trakov s kremenčevim posipom na planete v pasu
	Širine 1,00 m1.
	m1	23,50		11,00		258,50
11	Dobava korcev in pokrivanje strehe do nove fasade,
	komplet z opečnimi jeziki. Korci pritrjeni s tekapur
	peno in malto zadnji korec ob fasadi. Pas širine
	1,35 m1.
	m2	31,70		26,10		827,37
12	Zidarsko čiščenje celotne površine nadstreška in
	žlebov od ruševin, ter pregled in eventuelno
	popravilo obstoječe kritine.
	m2	120,00		4,50		540,00
13	Ponovna montaža demontiranih žlebov s predelavo .
	m1	9,00		16,50		148,50
	Fasada skupaj €					4.030,30

	Opomba: Za izvedbo post. „FASADA“ 4) – cokel pod terenom, ni
	nikjer obravnavanih izkopov in eventuelnih rušitev – preddel.

	Rekapitulacija:

	Stavbno pohištvo
	A) I. Rušilna in gradbena dela			5.834,82
	B) I. Stavbno pohištvo			2.288,18
	C) I. Streha:
	I. Krovsko kleparska dela			5.402,10
	D) I. Fasada			4.030,30
	Vrednost del skupaj€			17.555,40